永州职业技术学院

公 开 招 标 文 件

采购单位：永州职业技术学院 项目内容：体能测试仪采购 2011年9月25日

文 件 目 录

第一章 招标邀请函

第二章 招标书

附件1 资格文件或条件审查表

附件2 技术标评分表（基本分：15分）

附件3 商务标评分表（基本分：5分）

附件4 投标报价评分表（基本分：80分）

第一章  招标邀请函

永州职业技术学院就其所需的体能测试仪进行公开招标采购，欢迎符合资格的制造商或经销商参加投标。

一、项目简况

1、项目名称：永州职业技术学院体能测试仪采购。

2、项目地点：永州职业技术学院院本部行政楼。

3、招标单位：永州职业技术学院。

4、招标内容：体能测试仪( 详见附后招标书 )。

二、报名要求

1、投标人应是独立的法人单位。

2、投标人报名时应呈交本企业以下资料：

（1）法人授权委托书及被委托人身份证明原件复印件；

（2）营业执照（副本）复印件；

（3）企业简介（含工厂设施、装备水平状况等情况）；

（4）可提交能够说明企业实力的其它资料。

以上证明资料须加盖单位公章，扫描成word电子文档。

三、报名方法

直接报名或采取发送电子邮件的方式进行报名：

1、报名地点：永州职业技术学院总务后勤处

邮    箱：jinjian5@sina.com

2、报名日期： 2011 年10月1日— 2011年10月12日。

以邮件形式报名者在报名后发短信至13387469892告知已发电子邮件。恕不接听电话。

四、获取招标文件

1、期限：即日起到 2011年10月12日。

2、获取方法：直接到报名地点购买或从邮箱中下载。

3、售价：招标文件每份售价人民币肆佰圆整（￥400.00元），邮箱中下载者参加在投标的当天面交,未购买招标文件者不得参加投标。

五、投标

1.保证金

投标保证金为人民币壹万圆整（￥10,000元）。投标保证金作为投标文件的组成部分，须于正式投标前交纳。

2. 投标地点：

永州职业技术学院院本部（永州市零陵区虎啸花坛往冷水滩方向1公里处）行政楼前栋二楼。

3. 投标截止时间：

2011年 10月12日15时正。

4. 开标时间：

2011年10月12日15时正 (即投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

永州职业技术学院

2011年9月25日

第二章 永州职院体能测试仪招标书

永州职业技术学院（甲方），诚邀合格投标人参与永架州职业技术学院体能测试仪采购项目的招标。

第一部分 招投标概要

一、招标项目概要

此次招标是采购两套共八件（套）无线智能型体能健康测试仪，含身高体重仪2台，肺活量测试仪2台，立定跳远测试仪2台和握力测试仪2台。

二、报名、投标与开标

(一)报名方法

直接报名或采取发送电子邮件的方式进行报名：

1、报名地点：永州职业技术学院总务后勤处

报名邮箱：jinjian5@sina.com

2、报名日期： 2011 年10月1日— 2011年10月12日。

以邮件形式报名者在报名后发短信至13974697728告知已发电子邮件。恕不接听电话。

(二)获取招标文件

1、期限：即日起到 2011年10月12日。

2、获取方法：直接到报名地点购买或从邮箱中下载。

3、售价：招标文件每份售价人民币肆佰圆整（￥400.00元），邮箱中下载者参加在投标的当天面交,未购买招标文件者不得参加投标。

(三)投、开标

1.保证金

投标保证金为人民币壹万圆整（￥10,000元）。投标保证金作为投标文件的组成部分，须于正式投标前交纳。

2. 投标地点：

永州职业技术学院院本部（永州市零陵区，虎啸花坛往冷水滩方向1公里处）行政楼基建办。

3. 投标截止时间：

2011年10月12日下午15时正。

- 开标时间：

2011年10月12日下午15时正 (即投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

第二部分  招投标要求

一、投标方须知

1. 投标方代表在递交投标书时，应具备以下文件：

1.1 工商营业执照复印件（加盖法人印章），税务登记证复印件，投标方代表授权委托书及其本人身份证原件、复印件。

1.2 投标方有能力按本次采购文件的要求保证按时、按质、按量提供招标货物及服务的承诺书(加盖法人代表印章和企业对外业务印章)。

1.3 凡具有法人资格，在法律上和财务上独立、注册资本50万元以上，有生产能力的生产厂家或经销商均可参加投标。

2. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保投标对招标文件做出实质性响应。

3. 各投标方必须保证在中标后严格按招标方的要求送货。

4. 投标有效期至开标之日后未经招标方同意，投标方不得要求改变结算价格。

5. 任何投标方违反本招标文件相关条款的行为将导致标书无效，招标方有权取消其参与资格或中标资格。

6. 如招标方对所有投标方的报价有重大异议或通过资质审核的投标方低于三家时，招标方有权决定重新招标。

7．如果投标方投标总价高于招标方的预算或产品不能完全满足招标方的要求，将视为废标。

8. 投标截止时间前请携带投标书及所有证明材料原件，投标结束后除证明材料原件外的投标文件正本将由招标方保留存档。

8. 招投标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。

9. 招标方不受理本招标书所列条款以外的质疑或诉讼。

10. 供货、验收与付款方式:

供货方须在2011年11月10日前保质保量送货到永州职业技术学院院本部并完成安装调试，及时报院方组织验收。验收时以中标者的承诺与本招标书所附清单中的材质要求作参比依据。

经验收合格即由院方支付货款总额的95%，其余5% 待保质一年期满时付清。经验收裁定达不到投标承诺和本招标书所附清单中的质量要求者，其全部产品按半价结算，否则由供方以2万元人民币作为赔偿院方的损失后将劣质货物无条件自拆装载带回。

三、投标文件的编写

## 1.编写要求

1.1投标人必须严格按照招标文件要求编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或投标文件产生重大偏差均将导致投标无效。

1.2投标文件要编写较为详尽的文件目录，所有页面（包括投标文件中的目录、内容、资料、证明材料及内附彩页资料等）必须按照连贯的顺序依次标注正确连贯的页码。

1.3投标文件应清晰、完整，复印件应保证文字、印章清楚可辨，否则由投标人承担由此产生的一切后果。

## 2.投标文件的构成

投标文件包括报价文件、商务响应文件和技术响应文件三部分，

## 2.1投标报价

报价执行依据：投标人按照项目所需的功能要求、设备清单、技术参数、运输所需及相关服务等有关费用执行。

投标人仅有一次报价机会，投标人在填写开标报价一览表及分项价格、明细价格时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。

中标人的报价与合同签订时的价格在合同执行过程中原则上是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2.2 报价办法：

投标人将所有投标费用（生产、运输、卸载、安装、调试、税费等）折算后计算出各个项目的单价，并以此计算总额作为投标报价。各项投标价格均以人民币报出。

投标方的报价存在下列情形的，其投标将被拒绝(作废标处理)：

（1）投标方分项报价中个别或部分产品（设备）的价格明显不合理（明显高于或低于其市场价格）而不能提供合理说明的。

（2）在同一项目的投标报价中，投标人有两个或多个报价的。

（3）投标总报价超过85200元的。

(4) 投标报价未包含税票费、装卸运输费、碰损更换费、安装调试费的。

四、投标文件的提交

## 1.投标文件的密封和标记

1.1 投标文件包括《报价文件》、《商务响应文件》和《技术响应文件》三部分，投标人应将这三部分各4份分别密封，并在各自封面上标明“报价文件”、“ 商务响应文件”、“ 技术响应文件”字样，一并提交。

1.2 招标机构将有权拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

## 2.投标文件的修改和撤回

2.1 在投标截止期之后，投标人不得自行提出对其投标做任何修改，也不得要求招标机构退还其投标文件。

2.2从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定而不予退还。

五、投标文件的评估

## 5.1开标

招标单位将在投标邀请函中规定的日期、时间和地点准时开标。开标时邀请所有投标人或其委托的代表参加,参加开标的代表应签名报到以证明其出席并交纳投标保证金。

## 5.2评标

评标会议由招标机构主持，对投标文件的具体评定由评标委员会负责，招标机构将对公开招标评标过程做好评标记录。

## 5.3评标程序

资格性检查 → 符合性检查（商务审查→技术审查）→供应商进行澄清及承诺（如果必要的话）→ 评委按照综合评分法的要求进行评审和比较 → 推荐各标项的预中标单位。

## 5.3.1资格性检查

5.3.1.1 检查的范围：是否提交投标保证金；是否按照招标文件要求提交资格证明文件等。

5.3.1.2具备投标资格的供应商满足3家或3家以上时，进入符合性检查阶段。

## 5.3.1.3投标文件有下列情况之一的，应当在资格性检查时按照投标无效处理：

A.应交未交投标保证金的；

B.未按照招标文件规定要求密封且实质上影响其履约的；

C.未按照招标文件规定要求签署、盖章的且实质上影响其履约的；

D.不具备招标文件中规定资格要求的或未提供相应的资格证明文件资料且实质上影响其履约的；

E.投标单位法定代表人未到开标现场，又没有委托代理人的或有代理人但无委托书的；

F.超出经营范围投标的；

G.提供的相关证明材料未加盖相关单位公章或递交的是虚假材料；

H.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3.2符合性检查

5.3.2.1依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、合法性和对招标文件的响应程度进行审查，确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。作出实质性响应的供应商满足3家或3家以上时，进入下轮评标程序。

5.3.2.2 符合性检查的主要内容包括但不限于：

A.投标承诺书；

B.投标产品技术参数、配置清单及性能；

C. 重要商务条款；

D. 合同履行能力及措施；

E. 项目验收方案；

5.3.2.3 符合性检查时，投标文件有下列情况之一的视为非实质性响应而按照投标无效处理：

A.投标文件中的设备配置（如数量）与招标文件不符的；

交货期超过招标文件规定的期限或允许范围；

B.除规定的签字外，投标文件无法辨认或可能引起实质性歧义的；

C.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合要求的；

D.投标文件中提供虚假或失实资料的；

E.投标附有采购人不能接受的非合理条件；

F.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

G.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

H.供应商的报价超过采购预算的；

5.4 投标文件的澄清

5.4.1当投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等非实质性内容时，评标委员会可通知供应商做出必要的澄清。

5.4.2 澄清不包括未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容。

5.4.3澄清的内容仅限于投标文件基本符合招标文件要求，但在个别地方存在着并不构成重大偏差的情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果，也不会通过补正而使其投标变为响应投标。

澄清不得对原投标文件做实质性的修改，澄清不得影响投标文件的效力。

5.4.4供应商的投标文件不响应招标文件规定的重要商务和技术条款（参数），或重要技术条款（参数）未提供技术支持资料(技术支持资料以招标文件要求为准)的，一律作废标处理

5.4.5供应商的澄清应采用书面形式，由本项目授权的投标代表签字。

5.4.6有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.4.7投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5 投标文件的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评价的具体办法为综合评分法。指投标文件经资格性检查和符合性检查合格的要求前提下，评委按照招标文件中规定的各项因素对其进行评比、打分。评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分按报价部分、商务部分及技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，总分为100分，评分方法的内容和标准如综合评分表所示。

六、投标文件的组成及格式

6.1 资格证明文件

6.1.1投标承诺书；

6.1.2投标保证金10000元人民币；

6.1.3投标人的有效《营业执照》副本（复印件/影印件）；

6.1.4投标人有效的国、地税《税务登记证》副本（复印件/影印件）；

6.1.5非法人代表投标时，应提供投标人持有的《法人代表授权书》原件(须有法人代表签字并加盖单位公章)；

6.1.6投标代表的身份证（复印件/影印件）；

6.1.7制造商的《生产许可证》和产品质量检测报告复印件；

6.1.8如果是经销商前来投标的，除应递交上述资质证明文件以外，还应递交其投标产品制造商的《营业执照》、《税务登记证》、《法人代表证书》。

以上投标人资质证明文件复印件或影印件须加盖投标单位公章。

6.2 商务资料文件

商务资料文件包括但不限于以下资料和内容以证明投标人满足招标文件商务方面的要求：

6.2.1投标单位、制造商的《投标单位简介》

6. 2. 2所投主要产品获得的认证、奖励或荣誉的相关证明或资料（复印件/影印件）；

6.2.3制造商售后服务承诺；

6.2.4质量承诺书；

6.2.5其他可以证明投标人所提供服务质量的证书文件、推荐信等资料。

6.3 技术响应文件

结合项目特点及招标文件的要求，投标人应提交以下证明资料：

6.3.1设备（货物）配置/工程量清单；

6.3.2货物说明一览表，详细描述主要工程/货物/服务技术数据和性能，如有货物文本样本,应一并提供；

6.3.3项目具体验收方案及验收标准；

6.3.4货物在质保期内正常、连续地使用所必须的备件支持情况，包括备件的货源及现行价格；

6.3.5技术规格偏离表；

6.3.6生产厂商情况说明；

6.3.7招标文件要求出示的其它文件或资料或投标人认为需提交的证明或资料。

第三部分  评标、评分细则与定标

一、评标方法

评标采用湘建建[2007]102号文综合评标法评审。

1评标程序

1.1初审

初审的内容为根据招标文件逐项审查投标文件；进行技术标合格性评审，进行资格性检查，响应招标文件要求的实质性要求和条件的检查；确定不合格投标人名单和进入详细评审比较阶段的投标人名单。

1.2详细评审

初审结束后，由评标委员会根据评标打分细则规定对初审合格的投标人的投标文件进行综合评价打分。

二、评分细则

2.1 本次招标不设标底，只设投标总报价上限值，投标总报价上限值≥最终投标价≥0.99×最终投标价的算术平均值的投标报价为进入基准价计算的投标报价。

评标办法分为投标报价(K1)、技术评分（K2）、商务评分（K3）等三个单项分别进行评分。单项评分分别乘以相应权数（见附件6）后的各单项评分之和为投标人的计算总分。也就是说单项评分完成后，按下列公式计算投标人的总分：

P= K1P1+K2P2+K3P3其中：Ki（i=1、2、3）为权数，Pi（i=1、2、3）为单项评分，P为总分。

2.2 计算判断投标报价是否为进入算术平均的投标报价时，没有小数点位限制；评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

2.3 评标计分人须在评标计分表上签名。

三、定标办法

评标委员会根据各投标人的得分情况进行汇总统计，并按高低进行排序，至少推荐得分前三名的投标人作为中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人，若排名第一的中标候选人有放弃中标的，或因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件的要求在规定的期限内提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。综合得分相同的以投标报价低的中标。

四、投标纪律与要求

1. 投标方应按招标文件的要求自主编制投标书，不得串通投标。

2. 各投标方之间应相互尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

3. 在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

4. 经查实为串通投标或同一人操纵多个投标方的投标，一律作废标处理。有效标少于3个或所有标的总金额与标底相差太大时，招标方有权决定是否重新招标或议标。

5. 投标方在投标前须交纳投标信誉保证金10000元。被宣布中标的在货到安装调试完成并经验收合格后退还；未中标的在宣布开标结果后当场退还；被宣布中标的投标方超过2天2夜不能携带有关证件与招标方签订合同的，其投标信誉保证金用作赔偿招标方的招标损失，分文不退。

五、凡属不自愿接受本招标书中各条要求者，将视其与本招标事宜毫无关系。

- 体能测试仪技术参数要求表

无线网络智能型恒康6000型体质测试仪

| 序号 | 器材名称 | 主要技术参数性能及实现功能特点 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪HK6000-ST | 1. 主机与外设无线连接； 2. 体重秤表面有水平计，可调整水平； 3. 主机图形液晶全中文操作界面，带背光显示，全程语音提示； 4. 主机双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量在15000条以上； 5. 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 6. 主机与电脑之间全部实现采用2.4G无线数据传输，有效传输距离200米，多台主机可同时集中上传数据； 7. 具备数字键盘、英文字母键盘、智能IC、ID卡、扫描枪五种输入读写功能； 8. 自动测试身高与体重，同时显示身高、体重两项数据。 | 量程：90～210cm； 5～150kg 误差：0.1%；±0.2% 分度值：0.1cm；0.1kg |
| 2 | 立定跳远测试仪HK6000-TY | 1. 主机与外设无线连接； 2. 利用红外线非接触自动测试距离，有智能判断犯规功能； 3. 主机图形液晶全中文操作界面，带背光显示，全程语音提示； 4. 主机双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量在15000条以上； 5. 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 6. 主机与电脑之间全部实现采用2.4G无线数据传输，有效传输距离200米，多台主机可同时集中上传数据； 7. 具备数字键盘、英文字母键盘、智能IC、ID卡、扫描枪五种输入读写功能。 | 量程：90～310cm 误差：±1cm 分度值：1cm |
| 3 | 肺活量测试仪HK6000-FH | 1. 主机与外设无线连接； 2. 外设带液晶显示屏，与主机同步显示测试数据； 3. 主机图形液晶全中文操作界面，带背光显示，全程语音提示； 4. 主机双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量在15000条以上； 5. 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 6. 主机与电脑之间全部实现采用2.4G无线数据传输，有效传输距离200米，多台主机可同时集中上传数据； 7. 具备数字键盘、英文字母键盘、智能IC、ID卡、扫描枪五种输入读写功能 | 量程：0～9999mL 误差：±1.5%FS 分度值：1ml |
| 4 | 握力测试仪 HK6000－WL | 1. 主机与外设无线连接； 2. 外设带液晶显示屏，与主机同步显示测试数据； 3. 主机图形液晶全中文操作界面，带背光显示，全程语音提示； 4. 主机双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量在15000条以上； 5. 主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩； 6. 主机与电脑之间全部实现采用2.4G无线数据传输，有效传输距离200米，多台主机可同时集中上传数据； 7.具备数字键盘、英文字母键盘、智能IC、ID卡、扫描枪五种输入读写功能。 | 量程： 5～99.9kgf 误差：±0.1kgf 分度值：0.2kgf |
|  | 无线数据采集器 | 用于测试主机和计算机之间的数据通讯，自动采集各测试主机数据，可同时用有线、无线采集数据，多种接口设计，可内置非接触IC卡读卡模块。 | 直流电源：DC-6V 1A 无线频点：2.4G |

1、本测试系统已完全与国家数据库对接，能够通过无线连接方式自动采集各种测试数据。

2、购置本系统后，《学生体质健康标准》所要求的所有测试功能一次性完成。

3、正规厂家（公司）生产，保证质量、负责使用培训与售后服务。

4、主机与外设、与电脑无线连接，方便使用，数据存储量大，科技含量高。其中肺活量测试仪能让被测试者也能看清自己的相关数据，立定跳远测试仪能运用红外线自动测试、裁判。

永州职业技术学院

2011年    月    日

附件1:              资格文件或条件审查表

(投标单位)                _________________________

| 序 号 | 项 目 | 投标人 技术项目说明 | 分项审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人委托书及被委托人身份证明复印件 |  |  |
| 2 | 营业执照（副本）、税务登记证复印件 |  |  |
| 3 | 公司（企业或单位）简介（含工厂设施、装备水平状况等情况）； |  |  |
| 4 | 可提交能够说明企业实力的其它资料； |  |  |
| 5 | 产品生产许可证 |  |  |
| 6 | 产品质量检测报告 |  |  |
| 7 | 产品售后服务承诺书 |  |  |
| 8 | 投标保证金(￥10000.00) |  |  |
| 审查结论(以上9项均达到要求为合格) | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 审评委签名: 年 月 日 |  |

附件2         技术标评分表（基本分：15分）

(或投标单位)                    ____________

| 评分项目 | 基本分 | 评委打分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  |
| 1 | 身高测试仪 | 3 |  |
| 2 | 肺活量测试仪 | 3 |  |
| 3 | 立定跳远测试仪 | 3 |  |
| 4 | 跳绳测试仪 | 3 |  |
| 5 | 握力测试仪 | 3 |  |
| 小计 | 15 |  |  |
| 评委 签名： 年 月 日 |  |  |  |

附件3

商务标评分表（基本分：5分）

(或投标单位)                 _____________

| 分值 5分 | 基本分 | 评委打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 |  |  |  |
| 1 | 标书所需资料完整、制作质量高 | 1.0 |  |  |
| 2 | 付款方式的响应度 | 1.0 |  |  |
| 3 | 产品售后服务承诺 | 2.0 |  |  |
| 4 | 供货期限承诺 | 1.0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评委签名: 年 月 日 |

附件4       投标报价评分表（基本分：80分）

(或投标单位)         _____________

| 评分类别 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2*100X | 1、投标报价得分最低分为0分； 2、X为投标报价升、降率百分点数的绝对值，即 |
| 2 | 投标报价=基准价 | 100分 |  |
| 3 |  | 从0开始每降1%减投标报2分，即100-2*100X |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经评审的最终 投标价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准价 |  |  |  |  |  |  |  |
| X值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 得分(*0.80) |  |  |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整记录： |

说明：1、投标报价得分，基本分80分。

2、所有经初步评审合格的投标人的最终投标价均应按规定进入最终投标价算术平均；经初步评审不合格的投标人的投标报价或最终投标价不得进入最终投标价的算术平均。

3、本工程不设标底价，但设投标报价上限值，投标报价上限值≥最终投标价≥0.99×最终投标价的算术平均值的投标报价为进入基准价计算的投标报价。

4、基准价＝

5、i＝1…i…n;Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的人数；β为下浮点数，下浮点数为1% 。

6、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留到小数点后2位（百分比亦然），小数点后第三位采取四舍五入。

权 数 取 值 表

| 序号 | 项 目 | 权 数 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合评估法（Ⅰ） | ∑Ki =1.0 |
| 1 | 商务(K1) | 5．0 | 0.05 |
|  | 技术（K2） | 15．0 | 0.15 |
| 2 | 报价（K3） | 80．0 | 0.8 |

注：各权数值之和必须等于1。

承诺书

永州职业技术学院：

若我公司（或单位）中标，保证按招标文件所列出的产品种类、数目、

质量要求、技术参数(规格)、产品售后服务、供贷期限及付款方式等相关条

款要求进行供货安装并交付使用。

法人（或委托人）签字：

公司（或单位）盖章：

年   月   日

# Text boxes

投标报价－基准价

基准价

×100%＞0

投标报价－基准价

基准价

×100%＜0

×100%

投标报价－基准价

基准价

×（1-β）

A1+A2+……+Ai+……+An

N